## Check list
Check List Pernoite e Alojamentos
| Ponto de Auditoria: |  | __________________________________________________________________________________________________________________
| Município: |  | ___________________________________________________________________________________________________Data:________/________/________
| Complexo: |  | ____________________________________________Líder Responsável: _____________________________________________________________________
| Gerente Responsável (rumo): |  | ___________________________________________________________ Coordenador Responsável (rumo): ________________________________________
| N° | O quê? | Descrição | Peso | S | N | NA | Observações
INTERDIÇÃO | 1 | Estrutura Geral | O pernoite/alojamento não tem problemas na estrutura que coloquem em risco os colaboradores. (Paredes com buracos, rachaduras ou infiltrações acentuadas; falta de telhas ou telhas quebradas que comprometam a estrutura; pisos com buracos que ofereçam risco de acidente; e/ou estruturas internas e externas com risco de queda) | I
| 2 | Água | A água para beber deve ser filtrada e fresca ou mineral. O elemento filtrante deve estar dentro da validade especificada pelo fabricante. Copia da nota de compra da água no local. A água para consumo geral (banho, higiene pessoal, cozinhar) deve ser potável. Deve haver água suficiente para atender a demanda do local. Laudo de potabilidade da água quando não fornecida por rede pública. | I
| 3 | Limpeza caixa d água | A caixa d'água deve estar bem conservada e devidamente vedada. Uma cópia do laudo (inferior a 6 meses) deve estar anexado no livro do pernoite. Requisitos da ANVISA Nº 52 (22/10/2009) Requisitos da Portaria 2914 de 14/12/2011 | I
| 4 | Geladeira | Possui geladeira para preservação dos alimentos? NR 18.4.2.12.1 alínea J | I
| 5 | Botijão de Gás | Presença de botijão do gás de cozinha acondicionado em área externa, protegido e com ventilação natural. A mangueira deve ser específica para a utilização de gás e estar dentro da data de validade. Não existe vazamento de gás no botijão. NBR 13419 | I
| 6 | Chuveiros | O chuveiro está em local privativo em área mínima de 0,80m2 com altura de 2,10m do piso. OBS: Deve haver 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) trabalhadores. Os chuveiros devem ter temperatura aquecida e A fiação elétrica deve estar protegida, sem fios desencapados (não apresentando risco e evid. de curto-circuito ou de acidentes e incêndios). NR 18: Item 18.4.2.10.1 alínea I | I
| 7 | Limpeza | O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza. NR 18.4.2.10.9 | I
| 8 | Vasos Sanitários | Os vasos sanitários estão limpos, sem odores e possuem assento e tampa? Deve estar em área privativa de no mínimo 1,00 m2 e possuírem portas de acesso com trinco interno. Os vasos não podem estar quebrados e devem estar bem fixados NR 18.4.2.6.1 | I
| 9 | Banheiros | O banheiro possui papel higiênico à disposição? Deve existir lixeira forrada com saco plástico e com tampa para depósito dos papéis usados próximo ao vaso sanitário. | I
| 10 | Instalações Sanitárias | Não pode haver instalações sanitárias que se comuniquem diretamente com a cozinha. Deve haver um número mínimo de 1 vaso para cada grupo de 10 trabalhadores. NR 18.4.2.6.1 | I
| 11 | Canalização | São providas de canalização interligadas às fossas sépticas ou rede de esgoto, não pode haver esgoto a céu aberto, as fossas devem estar em boas condições e protegidas. NR 18.4.2.6.2 alínea C Apresentar evidências de notas de serviço ou conta de água para redes publicas que conste serviço de esgoto. | I
| 12 | Espaço | Possui o mínimo de 3 m2 de espaço para cada trabalhador e pé direito de 2,60 no caso de cama simples e 3 metros para camas duplas (beliches). NR 24.5.6 | I
| 13 | Colchões | Existe colchão (mínimo densidade 33, tamanho 78 x 17 x 188). Não pode ter colchão rasgado, mofado e com deformações ou extremamente sujos. | I
| 14 | Travesseiros | Todas as camas devem ter travesseiros em condições adequadas de higiene? NR. 18.4.2.10.6 | I
ESTRUTURA GERAL | 15 | Fiação Elétrica | A fiação elétrica deve estar protegida, sem fios desencapados, protegida por eletrodutos. (não apresentando risco e evid. de curto-circuito ou de acidentes e incêndios.) NR 18: Item 18.4.2.10.1 alínea I | 5
| 16 | Gestão | Não existem pessoas morando no pernoite/alojamento. O local deve ser utilizado apenas por colaboradores da área correspondente. Pernoite (colaboradores da tração) Via (Colaboradores da via) | 5
| 17 | Gestão | Foi identificado algum vestigio( latas, garrafas, ambalagens) de bebidas alccólicas? | 5
| 18 | Gestão | Possui, Rotograma de hospitais, bombeiros, delegacias, mapas de risco e quadro de informações? | 1
| 19 | Estrutura Geral - Identificação | Todas as áreas devem estar identificadas. | 1
| 20 | Estrutura Geral Externa | O pernoite/alojamento deve estar apresentável com alvenaria externa em perfeita ordem, muros, calçadas e entorno mantidos e conservados, quando houver. | 5
| 21 | Paredes Internas | As paredes devem ser de alvenaria, madeira ou material equivalente lavável e devem estar em boas condições, sem rachadura ou pequenos danos estruturais, a pintura deve estar conservada. OBSERVAÇÃO: Preferencialmente revestidas de material impermeável. | 5
| 22 | Pintura | A pintura externa e interna deve estar limpa e em boas condições. (Não pode haver manchas extremas nas paredes). NR 24.5.17 | 3
| 23 | Paredes e Coberturas | A cobertura e paredes devem ser bem conservadas, sem presença de goteiras, mofo ou infiltrações. Interditar os cômodos caso sejam evidenciado itens de mofo. | 5
| 24 | Calhas | As calhas (se existirem) devem estar limpas e desobstruídas. As calhas são dimensionadas adequadamente, conforme tamanho do telhado. | 1
| 25 | Pisos | O piso é de concreto, cimentado, de material impermeável lavável? Deve estar em bom estado de conservação e limpeza. | 3
| 26 | Tapetes e capachos | Caso existam tapetes, capachos ou carpetes os mesmos devem ser discretos. Tapetes e capachos devem estar limpos, não pode haver panos no chão usados como tapete. | 3
| 27 | Disjuntores/ Aterramento | Os disjuntores são identificados e os principais equipamentos (TV, geladeira, máquina de lavar, chuveiros, ar condicionado, etc.) estão aterrados, inclusive há o aterramento do quadro geral. Os chuveiros elétricos devem ser aterrados. | 1
| 28 | Encanamento | A instalação hidráulica deve estar em boas condições, sem vazamentos entupimentos ou "gambiarras". A bomba da caixa d'água deve funcionar perfeitamente. | 3
| 29 | Telas Mosqueteiras | Em todas as janelas dos quartos com acesso externo e cozinha portas e janelas devem ter telas mosqueteiras. As telas não podem apresentar furos e devem estar limpas. | 3
| 30 | Lâmpadas | Todas as luminárias estão com lâmpadas em perfeito funcionamento? As lâmpadas devem ser fluorescentes ou led. NR 24.5.15 | 3
| 31 | Iluminação arredores | A iluminação externa ao redor do alojamento/pernoite deve estar com boas condições. | 3
| 32 | Vidros | Todos os vidros estão bem fixados, limpos, sem trincas, furos ou quebras? Não podem haver janelas sem vidros. | 3
| 33 | Roçada | Toda a região do pernoite/alojamento deve estar roçada e a grama ou vegetação aparada. | 3
| 34 | Resíduos | Existem lixeiras específicas para a destinação adequada dos resíduos? As lixeiras com material orgânico (restos de alimentos, etc.) devem possuir tampas. O lixo deverá ser retirado diariamente e depositado em local adequado; NR 24.5.28 | 1
| 35 | Dedetização | O imóvel deve ser dedetizado anualmente, o comprovante deve estar anexado em local visível. A data deve ser inferior a 1 ano. Requisitos da ANVISA Nº 52 (22/10/2009). Não deve haver frestas que possam servir de abrigo para morcegos, nem pontos com água parada ou possíveis focos de mosquitos da dengue. Não deve haver restos de alimentos que possam alimentar ou que sejam atrativos para ratos e outros insetos como moscas. | 3
| 36 | Fossa | A fossa é limpa no mínimo anualmente por empresa terceira especializada? A evidência de realização do serviço deve estar disponível no pernoite/alojamento. Considerar N/A quando for rede de esgoto. | 2
| 37 | Caixa de gordura | A caixa de gordura é limpa no mínimo semestralmente. A evidência de realização do serviço deve estar disponível no pernoite/alojamento. | 3
| 38 | Extintor 6kg pó químico | O extintor deve estar em espaço desobstruído (área demarcada) de fácil acesso. - Deve estar carregados (o manômetro não pode estar na região vermelha) - Deve estar com o selo do INMETRO - Não pode estar com o lacre do gatilho violado - Não pode estar com a data de validade vencida | 3
| 39 | Pias | Possui pia? A pia está em bom estado de conservação, com tampos limpos e laváveis? | 3
| 40 | Eletrodomésticos | Geladeira, Fogão e Microondas são obrigatórios e devem estar limpos, funcionando e em bom estado de conservação. Cafeteira, freezer, liquidificador e sanduicheira se existentes no local devem estar funcionando e bem conservados. OBS: Proibido nos dormitórios, a instalação destes eletrodomésticos e o uso de fogareiro ou similares. NR 24.5.28 | 3
| 41 | Utensílios de mesa | Deve possuir copos, pratos e talheres (garfo, faca e colher) extras aos individuais, igual ou superior ao número de camas. (São permitidos descartáveis com a correta destinação). (NR 18.4.2.11.4) | 5
| 42 | Mesa para refeição | Tem capacidade para atender em número suficiente os trabalhadores durante o horário de refeição com mesas e cadeiras em área coberta? Possui mesas com tampos limpos e laváveis? Devem estar em bom estado de conservação. NR 18.4.2.11.2.alínea G | 3
| 43 | Armários Utensílios / Alimentos | Existem armários suficientes na cozinha para guardar os utensílios (panelas, pratos, talheres, copos)? As dobradiças/puxadores estão bem conservados? Possui despensa ou armários para armazenar alimentos / caixas com alimentos? | 3
| 44 | Pisos e Azulejos | Os pisos dos alojamentos deverão ser impermeáveis, laváveis e de acabamento áspero. Deverão impedir a entrada de umidade e emanações no alojamento. Não deverão apresentar ressaltos e saliências, sendo o acabamento compatível com as condições mínimas de conforto térmico e higiene e os azulejos devem estar inteiros, sem quebras ou trincas. NR 24.5.8 | 3
| 45 | Ventilação | Existe ventilação no local (artificial ou natural)? | 1
| 46 | Kit Utensílios | Deve haver o kit de utensílios completo com no mínimo potes/ porta mantimentos, tábua e utensílios para cozinhar (colher grande, faca grande, escumadeira). Considerar 'NA' para locais onde são oferecidas marmitas no almoço e jantar. Apresentar nota de serviço com evidência no local. | 3
| 47 | Kit panelas | Deve haver o kit de panelas completo (frigideiras, leiteiras, chaleira, panelas grandes e pequenas) Considerar 'NA' para locais onde são oferecidas marmitas no almoço e jantar. Apresentar nota de serviço com evidência no local. | 3
| 48 | Panela de Pressão | A panela de pressão está em boas condições de segurança (borracha de vedação, válvula de segurança e válvula com pino em bom estado de conservação). Considerar 'NA' para locais onde são oferecidas marmitas no almoço e jantar. Apresentar nota de serviço com evidência no local. | 1
LAVANDERIA | 49 | Máquina de Lavar Roupas | Existe máquina de lavar roupas em bom funcionamento? | 5
| 50 | Secadora | Existe secadora de roupas em bom funcionamento? (FACULTATIVO) | 1
| 51 | Tanque | Existe tanque para lavar roupas? O mesmo deve estar limpo, funcionando e em boas condições de uso. | 1
| 52 | Área Interna | A lavanderia é coberta, ventilada e com boa iluminação natural e/ou artificial? | 3
| 53 | Área Externa | Possui local externo/varanda para secagem das roupas? (Varal) | 1
BANHEIRO | 54 | Pias | A pia é de material liso, impermeável e lavável em perfeito estado de conservação e limpeza? | 3
| 55 | Torneiras | Todas as torneiras dos banheiros são de metal ou plástico e estão funcionando corretamente sem vazamentos? | 3
| 56 | Material | Existem material para limpeza (sabonete) e secagem de mãos (papel toalha)? Obs: Não é permitido o uso de toalhas coletivas. | 3
| 57 | Suportes | Todas as pias devem portar saboneteira e suporte para papel toalha. As saboneteiras da pia e do chuveiro devem estar em bom estado de conservação. | 3
| 58 | Box para chuveiro | Todos os chuveiros têm boxes de plástico ou vidro? Se houver portas de madeira, estas devem ser pintadas à tinta óleo. Todos os boxes estão limpos e em bom estado de conservação. | 3
| 59 | Ganchos para roupas | Todos os chuveiros e a área externa possuem ganchos para roupas? Devem estar em boas condições. | 3
| 60 | Piso e Azulejos | Os pisos dos alojamentos deverão ser impermeáveis, laváveis e de acabamento áspero. Deverão impedir a entrada de umidade e emanações no alojamento. Não deverão apresentar ressaltos e saliências, sendo o acabamento compatível com as condições mínimas de conforto térmico e higiene e os azulejos devem estar inteiros, sem quebras ou trincas. NR 24.5.8 | 3
| 61 | Vasos Sanitários | Os vasos sanitários possuem caixa de descarga ou válvula automática em perfeito funcionamento? | 3
| 62 | Trancas | Possui tranca na porta do banheiro ou nas cabines de chuveiro e vaso sanitário? Trincas estão funcionando em boas condições? | 3
| 63 | Vasos Sanitários (masc/fem) | Os sanitários/vestiários são separados para ambos os sexos com identificação na porta? Obs.: em locais onde hajam mulheres trabalhando deve-se ter banheiro separado no alojamento/pernoite ou em outra instalação a menos de 500 metros de distância (p.e. banheiro feminino de uma sede ou estação) | 3
| 64 | Espelhos | Existem espelhos grandes ou 1 para cada pia? Os espelhos não devem estar manchados, trincados ou quebrados. | 1
| 65 | Janelas/Ventilação | Existem janelas basculantes que garantem a ventilação e iluminação nos banheiros. As mesmas estão func. e os vidros estão limpos. As janelas estão em condições seguras? | 1
SALA | 66 | Sala | O local deve haver espaço de utilização para sala. Não podendo ser usado como dormitório. | 5
| 67 | Televisão | Existe televisão em perfeito funcionamento, com o tamanho compatível com o número de colaboradores? A antena está funcionando, com canais no ar? (OBS.: Televisão dos próprios colaboradores não serão pontuadas) | 5
| 68 | Aquecedor | Há aquecedor na sala do local? (FACULTATIVO) | 3
| 69 | Controle TV | O controle da Tv está funcionando? | 1
| 70 | Jogo de Sofá | O jogo de sofá está limpo, sem furos e em bom estado de conservação? | 5
| 71 | Capa do Sofá | A capa do sofá está limpa e em bom estado de conservação, sem furos? | 2
| 72 | Computador | O computador está funcionando perfeitamente, com cadeira e mesa em perfeito estado? Tem acesso ao ponto eletrônico. N/A - para terceiros (Facultativo) | 1
| 73 | Internet | Há ponto de internet banda larga no local? Cabo ou Wifi (Facultativo) | 1
| 74 | Mobiliário | Outros móveis da sala quando houver devem estar em bom estado de conservação. | 1
| 75 | Comunicação | Existe rádio, telefone e/ou celular como meio de comunicação em bom estado de funcionamento? | 3
| 76 | Ventilação | A sala deve ser arejada, com boa ventilação (natural e artificial) | 1
| 77 | Cortinas | As janelas possuem cortinas? As cortinas devem estar limpas e sem furos, com cores discretas. | 2
QUARTO | 78 | Armário/ Cômoda | Os armários ou cômodas são individuais e com 2 compartimentos, dotados de fechadura ou dispositivo de cadeado? | 3
| 79 | Ar Condicionado | O ar condicionado está funcionando corretamente? O vão do ar está vedado adequadamente. A água é canalizada para o exterior e destinada corretamente. N/A para terceiros. | 1
| 80 | Limpeza filtros ar | Os elementos filtrantes do ar condicionado são limpos a cada 6 meses. Há etiqueta em cada aparelho com a data da última limpeza. Anualmente os filtros devem ser substituídos. A evidência de realização do serviço deve estar diponível no pernoite/alojamento Colocar N/A caso não tenha ar condicionado | 1
| 81 | Ventilação | Todos os quartos devem possuir ventilação natural (não é permitida somente ventilação artificial). NR 24.5.26 | 5
| 82 | Ventilador | Deve possuir ventilador em todos os quartos e em bom funcionamento. Caso o local tenha Ar Condicionado o item deve ser avaliado com N/A. NR 24.5.26 | 5
| 83 | Camas | As camas estão em perfeito estado de conservação e limpeza? Os estrados das camas estão inteiros. | 5
| 84 | Black out | Todas as janelas dos quartos possuem venezianas escuras e/ou cortinas do tipo black out, bloqueando perfeitamente a luminosidade externa? | 5
| 85 | Janelas Antirruídos | Todas as janelas dos quartos ter no mínimo 60cm x 60 cm, devem ser do tipo antirruído com boa vedação do som. Se o local tiver problema de acústica (próximos a linha ou área operacional). NR 24.5.12 | 3
| 86 | Capas de colchões e travesseiros. | Todos os colchões e travesseiros possuem capas? As capas devem estar em bom estado, sem furos ou manchas. | 5
| 87 | Edredons e Cobertores | Todas as camas devem possuir, no mínimo, 1 edredom ou 1 cobertor, 1 fronha e 1 Lençol em bom estado e sem furos. OBS: Em pernoites deve haver lençóis igual ao número de maquinistas que estão no local. NR. 18.4.2.10.6 | 5
| 88 | Higiene Roupa de cama | A roupa de cama deve estar em bom estado de higiene e limpeza, capas de travesseiros, colchões, edredons, lençóis, fronha, cobertores sem manchas. A evidência de realização do serviço deve estar diponível no pernoite/alojamento. | 5
LAZER | 89 | Lazer | Existe algum espaço destinado ao lazer dos colaboradores, como churrasqueira, academia e sala de jogos (sinuca, pebolim), devidamente equipadas e bem conservadas? Não aplicável a terceiros. | 3
TOTAL - PONTOS POSSÍVEIS |  |  |  | 220
Avaliação Final: |  |  | %
Regra de Pontuação: Para cada item será atribuído peso de 1, 3 e 5 , sendo o peso 5 de maior relevância. Itens não aplicados serão tratados como NA e para o cálculo final da pontuação não serão considerados. Os itens "Facultativos" serão considerados NA quando não atendidos, porém quando atendidos, a pontuação será considerada normalmente, somada aos pontos possíveis. O resultado da pontuação será calculado conforme regra de 3, sendo o total de pontos possíveis (avaliados) equivalente a 100%. CÁLCULO: Resultado da área = Pontos obtidos x 100% / pontos possíveis.
|  | ______________________________________ |  | ____________________________________________________________
|  | Nome e Assinatura Auditor |  | Nome e Assinatura do Auditado
Revisão 01 - 03/2020
O não cumprimento em um dos itens acima, implicará em medidas previstas em contrato.
Itens de Interdição deverão ser apresentados plano de ação, apra SST, Suprimentos e gerência responsável pelo contrato.
Nota menor que 80% deverá seguir com interdição da frente de trabalho tendo a mesma tratativa dos itens de interdição.